**АКТ № 6 ОСМОТРА ПРИБОРОВ УЧЕТА**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Представитель АО «Краснодартеплосеть»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет периодической проверки узла учета (выполнение требований с п. 73 Правил коммерческого учета, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.13 № 1034) на границе раздела смежных тепловых сетей, согласно акту разграничения балансовой принадлежности

УУТЭ установлены на системах (трубопроводах)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЦО |
|  | ГВС |
|  | магистральный теплоноситель на ИТП |
|  | теплоноситель на ЦО, ГВС в открытой системе |

1. Монтаж составных частей УУТЭ проектной документации, техническим условиям, Правилам коммерческого учета

|  |  |
| --- | --- |
|  | соответствует |
|  | не соответствует |

2. Согласованный с ТСО проект на УУТЭ, согласованная таблица настроечных параметров УУТЭ, паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

|  |  |
| --- | --- |
|  | в наличии |
|  | отсутствуют |

3. Характеристики средств измерений указанным в паспортных данных узла учета

|  |  |
| --- | --- |
|  | соответствуют |
|  | не соответствуют |

4. Диапазоны измерений параметров, допускаемых температурным графиком и

гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
|  | соответствуют |
|  | не соответствуют |

5. Наличие неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией

|  |  |
| --- | --- |
|  | подтверждается |
|  | не подтверждается |

6. Узел учета

|  |  |
| --- | --- |
|  | работоспособен |
|  | не работоспособен по причинам: |
|  | отсутствие результатов измерений |
|  | несанкционированное вмешательство в работу узла учета |
|  | нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей |
|  | механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета |
|  | наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета |
|  | истечение срока поверки любого из приборов (датчиков) |
|  | работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В результате осмотра установлено, что узел учета тепловой энергии (УУТЭ)

|  |  |
| --- | --- |
|  | готов к эксплуатации, пригоден для коммерческого учета |
|  | не готов к эксплуатации, не пригоден для коммерческого учета |

Представитель потребителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель АО «Краснодартеплосеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_